南京邮电大学三牌楼校区

泵房改造工程招标公告

招标人：  南京邮电大学

工程项目：三牌楼校区泵房改造已经立项部门批准。工程所需资金来源 自筹，现已落实。

本招标工程概况：

（1）工程项目名称：三牌楼校区泵房改造

（2）工程地点：    南京邮电大学三牌楼校区

（3）招标内容: 水泵（含电机15KW）、配套进出口阀门、施工安装。

水泵性能参数表：

| 名称 | 流量 | 扬程（m） | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式多级生活泵 （含电机15KW） | 50m3/h | 60 | 6 | 2组6套， 变频控制 |

配套进出口阀门等：

| 名称 | 直径（mm） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进出口阀门 | DN80 | 12 |  |
| 出口止回阀 | DN80 | 6 |  |
| 水上底阀 | DN80 | 6 |  |

报名资格条件：

投标人报名时请携带以下材料：企业法人营业执照（副本或正本复印件）、税务登记证等相关的资质证明材料、法人授权委托书（原件）以及被委托代理人的身份证原件。代理商必须提供产品原生产厂商的授权书（原件）。经审查符合要求的投标人才有资格获取招标标书及相关的技术要求资料。

报名地点：南京邮电大学仙林校区（仙林大学城文苑路９号）后勤服务集团水电服务中心（东大门附近第二开闭所）

报名时间：2009年5月31日-6月2日每天9：00－11：00

联 系 人：于进

联系电话：85866115

南京邮电大学后勤服务集团

二○○九年五月十八日