采 购 文 件

项目名称：南京邮电大学三校区高低压电器设备试验项目

项目编号：NYCG2019-F017

南京邮电大学采购招标管理办公室

2019年6月

- 目  录

- 采购公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

## 第一章  采购公告

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学三校区高低压电器设备试验项目（项目编号NYCG2019-F017）

二、采购项目简要说明

1、项目内容：南京邮电大学仙林、三牌楼、锁金村校区高、低压电器设备预防性试验。

2、服务期：合同签订后30天内。

3、本项目预算金额为30万元。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人须具有承修类和承试类电力设施五级及以上许可证；

3、投标人须提供2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

4、投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5、投标人具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

6、投标人近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录，提供书面声明；

7、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

8、本次招标不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布及公告期限：自采购公告在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布之日起5个工作日。采购文件在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2019年7月10日上午9:00-9:30

投标截止时间：2019年7月10日上午9:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

开标时间：2019年7月10日上午9:30

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，递交投标文件时缴纳现金。

投标人须缴纳1500元投标保证金，投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（递交投标文件时须现场出示转账凭证，投标文件中须提供投标保证金缴纳凭证复印件），不接受支票、现金交款及POS机刷卡。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次采购联系事项

联系人：王老师      联系电话：025-85866541     邮政编码：210023

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费100元，收取中标人项目评审费人民币 壹仟伍佰元（1500元） 。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦下载了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格性文件证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（8）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（9）无重大违法违规记录声明；

（10）采购文件中的其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单项报价和总价，投标应以人民币报价。

（2）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独密封（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（4）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人须对采购文件中的项目需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

10.6项目服务方案。

10.7拟派驻本项目人员名单。

10.8投标人的业绩情况。

10.9投标人认为有必要提供的文件材料。

10.10投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式伍份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2投标文件应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达南京邮电大学采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加，如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为1个工作日。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、质疑处理

25.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l中标结果质疑期满后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学三校区高低压电器设备试验合同

甲方：南京邮电大学

乙方：

按照《中华人民共和国经济项目法》和《建筑安装项目承包项目条例》的原则，双方达成如下协议：

- 项目概况

1.1项目名称：南邮三校区高、低压电气设备预防性试验项目

1.2项目地点：南京邮电大学仙林校区、三牌楼校区、锁金村校区。

1.3项目内容：南邮三校区高、低压电气设备和41台变压器预防性试验。

1.4项目工期：三十天

1.5项目价款： （￥     元）。

1.6承包方式：包工

- 项目管理

2.1   乙方在项目的有效期内，应服从甲方的项目管理制度。

2.2   乙方在施工过程中，应及时向甲方提供项目进度、质量、安全等项目会报表。

2.3   项目期间相关的项目设备、人身安全由乙方自行负责。

2.4   在执行项目项目时，乙方必须认真遵守国家法律法则，否则造成的一切后果由乙方负责。

2.5   施工质量如达不到约定质量标准，乙方无偿返工直至达到约定质量标准为止。

2.6   项目保修期：一年。

第三条    项目的安全与质量

  - 质量等级：优良。

  - 施工规范：按省市“地规”标准施工。

  - 验收标准：项目竣工后由乙方自检，合格后交甲方验收。

  - 安全制度：严格执行部颁《电力建设安全规定》及有关安全规定。

第四条    项目款

  - 付款方式：依据甲方财务规定。

  - 付款时间和比例：项目验收合格后十个工作日内，乙方开具全额发票给甲方，二十个工作日内甲方向乙方付全部试验费：   （￥  元）。

第五条     项目条款

  - 双方代表签字盖章后项目内生效。

  - 结清款项、质保期满后项目终止。

  - 项目份数：四份。甲乙双方各执二份。

- 补充条款

6.1  项目中包含的内容和试验单价详见附页。

6.2  乙方在试验工作中严格按照甲方要求的技术方案执行。

6.3  本合同在履行过程中发生争议时，由当事双方协商解决，协商无果，可向当地人民法院提起诉讼。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

南京邮电大学

代表：                                      代表：

日期：                                      日期：

安全施工合同

项目名称：南邮三校区高、低压电气设备预防性试验项目

项目地点：南京邮电大学仙林校区、三牌楼校区、锁金村校区

建设单位：南京邮电大学

施工单位：

为了认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，充分做到：隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。加强对施工、生产过程中安全施工、安全生产工作的管理，确保广大职工的生产和施工安全，确保施工环境安全，为明确双方责任、依据《中华人民共和国项目法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就项目安全生产责任事项协商一致，并订立本协议，以并双方共同遵守执行。

甲方：南京邮电大学

乙方：

双方各自责任：

（一）、甲方责任： 项目委托方

1、认真贯彻国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。

2、认真贯彻公司制定的“安全生产规章制度”，坚持标准化、系统化管理，坚持安全生产责任制。

3、对施工现场的工作人员进行安全知识教育，提供合格的安全防护材料，承担安全防护措施费用。

4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

5、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。

（二）、乙方责任：施工方

1、认真按照国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例内容执行并落实。

2、落实公司制定的“安全生产规章制度”，落实“安全第一，预防为主”的方针，树立安全第一的思想。

3、对全体职工进行安全生产知识教育，并与职工签订安全生产责任项目以提高职工安全意识，明确安全事故责任。

4、做好各项安全生产施工方案及技术交底工作，施工安全用电、机械设备、脚手架等施工安全及安全操作规程、注意事项等。收集整理好安全资料、安全日志。
5、对特殊工种、特种作业人员做到定人、定岗，并持合格的操作证上岗。

6、遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部费用由乙方承担。
（三）事故处理：

1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报各主管部门，同时按照政府有关部门要求办理、处理，由事故责任方承担发生的费用。

2、甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

本合同一式叁份，甲方持贰份、乙方持壹份。

甲方代表：　                              乙方代表：

日期：                                   日期：

第四章 项目需求

一、项目内容

| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 变压器预防性试验 | 具体电力设备统计数量参照附件《南京邮电大学电力设备参数表》 | 41台 |
| 高压电器试验（含高压开关柜、继电保护、避雷装置、高压电缆） |  | 1项 |

二、服务要求

本项目须按照中华人民共和国电力行业标准、由国家能源局发布《DL／T 393—2010输变电设备状态检修试验规程》执行（须提供承诺书，格式自拟，否则视为无效标）。

拟派驻本项目的施工人员须持有电业部门或者安监部门颁发的电工进网作业许可证，继电保护调试人员须持特种作业操作证（继电保护），电气试验操作人员须持特种作业操作证（电气试验），其他工作人员须持电工特种作业操作证。以上持证人须提供相应证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明材料，加盖公章。否则视为无效标。

状态检修试验是检查、检验输变电设备状态性能的重要手段，是为了发现运行中设备的隐患，预防发生事故或设备损坏；对设备进行的检查、试验或监测。是保证电气设备安全运行的有效手段之一。通过试验，可以及时发现南京邮电大学变压器的运行概况，了解一次、二次系统的潜在缺陷，并及时做出修复。

针对南京邮电大学10kV配电系统系统的组成结构，以及不同的设备种类，应在进行相关电气设备的状态检修试验前，对运行中的设备进行观测和分析，根据观测数据，在放假期间按照江苏省电力公司2010年10月1日颁布的《输变电设备交接和状态检修试验规程Q/GDW-10-J206-2010》，对电力变压器进行例行状态检修试验，同时在试验期间，根据电气设备的运行情况，有针对性的对停电设备进行维护保养，以彻底的了解设备的运行情况，降低在未来期间发生重大故障的可能性。以下为根据不同种类电气设备所制定的相关试验方案。

（一）电力变压器运行状态观测

1、在多尘或有害物场所，检查时应特别注意绝缘子、绕组的底部和端部有无积尘；

2、检查油浸式变压器油枕内绝缘油的颜色和油标位置是否符合要求，干燥剂的颜色变化程度；

3、注视观察应注意紧固部件有无松动发热，绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹，可通过红外线测温装置或红外拍摄装置，测量变压器的绕组及铁芯温度；

4、变压器运行声音是否正常。

5、变压器的温度控制器及冷却风扇是否运行正常。

6、检测变压器的负载情况，高低压侧的电压及电流是否均衡，以及高低压侧的电能质量是否合格，是否存在不利于变压器运行的高次谐波分量。

（二）电力变压器状态检修试验内容

1、绕组的直流电阻测试。通过测试高低压侧的三相绕组的直流电阻，以判断变压器的内部连接情况及输出电压质量。

2、绕组的绝缘电阻、吸收比及极化指数的测试。可判断变压器绕组及铁芯的绝缘强度。

3、变压器交流耐压试验，判断电气绝缘水平是否可以继续运行。

4、变压器变比测试，可以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器是否匝间短路。

5、变压器绝缘油交流耐压和常规简化试验。

（三）电力变压器维护保养

1、变压器高低压侧的连接部位的螺栓紧固，使用力矩扳手，按照标准力矩，对连接部位的螺栓进行紧固，并对紧固后的螺栓标记紧固线。

2、对变压器的铁芯夹件的连接螺栓进行标准力矩紧固，并对紧固后的螺栓标记紧固线。

3、变压器箱体内的灰尘清扫。

4、在变压器高低压侧的连接部位粘贴示温蜡片。

5、检查变压器的冷却风扇及温控系统，对运转不良的轴流风机及时更换。

6、检查变压器铁芯接地及中性点接地是否牢固可靠。

三、商务条款

1．本项目为固定总价。投标报价应包含完成本项目所发生的一切费用。如有错项、漏项等费用须由中标人自行承担。

2．服务期：合同签订后30天内。

3．付款方式：本项目无预付款；中标人完成本项目并出具检测报告，提供正规发票后，采购人付清全款。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

本项目采用综合评分法，按评审后得分（精确到小数点后两位数）由高到低顺序排列，确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。

二、评标标准

| 序号 | 评标项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50分） | 50分 | 满足采购文件各项要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50（分） |
| 2 | 服务方案 （30分） | 20分 | 2.1评委根据投标人提供的试验服务方案，包括安全措施、技术措施、组织措施，从可靠性、合理性、完整性、先进性等，酌情进行评价打分：优秀得16-20分，良好得11-15分，一般得6-10分，较差得1-5分，最高得分20分。不提供者不得分。 |
|  |  | 10分 | 2.2投标人能为本项目提供增值服务的，承诺在检测过程中免费提供人工维修服务及单项200元以内的小配件，得10分。（须提供承诺书，格式自拟，加盖公章，不提供者不得分） |
| 3 | 企业业绩 （20分） | 14分 | 3.1投标人自2016年1月1日以来具有类似项目（电气设备预防性工程，或供电公司系统内电力设备改造、试验工程）业绩的，每提供一项得2分，最高得14分。（须提供合同复印件，合同签订日期、项目内容、项目金额须清晰可见，否则视为无效） |
|  |  | 6分 | 3.2投标人2016年1月1日以来具有电力抢修维护业绩的，每提供一项得2分，最高得6分。（须提供合同复印件，合同签订日期、项目内容、项目金额须清晰可见，否则视为无效） |

注： 投标文件必须对上述评分标准逐条具体应答，并注明在投标文件中相应页码。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

法人代表（授权代表）：

联系电话：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、目录

二、投标函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资格性文件证明材料

五、开标一览表

六、项目需求响应表

七、项目服务方案

八、拟派驻本项目人员名单

九、投标人业绩

十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十一、投标人信息一览表

一、目录

二、投标函

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              采购文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 相关资质证明材料（复印件）

文件3 法人授权书（原件）

文件4 法定代表人的身份证复印件

文件5 2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）

文件6 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

文件7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件8 无重大违法违规记录声明（原件）

文件9 自采购公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件10 采购文件中的其他资格性要求（详见采购公告第三条投标人资格要求）

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签章：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

无重大违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有重大违法违规记录，近三年内没有受到司法部门或行业主管部门重大处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录截图

投标保证金缴纳凭证复印件

五、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写） 元整 （¥ ） |

授权代表签字：

日期：    年 　 月　 日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章。

2、开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在小信封中，密封后与投标文件一并递交采购人。

六、项目需求响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目服务方案

- 八、拟派驻本项目人员名单

项目编号 ：

项目名称 ：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验，获得证书、奖项， 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

- 九、投标人业绩

十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十一、投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |