南京邮电大学（仙林校区）10kV第一开闭所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控后台 | 南瑞集团：DSA系统（含电脑主机和显示器各一台，辅助设备） | 套 | 1 |
| 2 | 直流系统 | 无锡斯达：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 3 | 微机保护测控装置屏 | 南瑞集团：DSA系列 | 台 | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | 长江电器：KYN28-12-11 | 面 | 32 |
| 5 | 高压断路器 | ABB公司:12kV、1250A | 台 | 25 |
| 6 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 72 |
| 7 | 所用变压器 | 50kva | 台 | 2 |
| 8 | 保护装置 | 南瑞集团DSA | 台 | 26 |
| 9 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 8 |

南京邮电大学（仙林校区）10kV第二开闭所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控后台 | 南瑞集团：DSA系统（含电脑主机和显示器各一台，辅助设备） | 套 | 1 |
| 2 | 直流系统 | 无锡斯达：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 3 | 微机保护测控装置屏 | 南瑞集团：DSA系列 | 台 | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | 常州兰陵电器：KYN1B-10 | 面 | 32 |
| 5 | 高压断路器 | ABB | 台 | 25 |
| 6 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 72 |
| 7 | 所用变压器 | 50kva | 台 | 2 |
| 8 | 保护装置 | 南瑞集团DSA | 台 | 26 |
| 9 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 8 |

南京邮电大学（仙林校区）学生宿舍H区10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）学生宿舍G区10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 4 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 1 |

南京邮电大学（仙林校区）第三学生食堂10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：12kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：12kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 2000kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）风雨球场10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 3 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 500kVA | 台 | 1 |

南京邮电大学（仙林校区）图书馆10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | SM6：12V | 面 | 4 |
| 2 | 变压器柜 | 正泰电器 | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 正泰电器：NGC3 | 面 | 16 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）5号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 3 | 出线柜 | 常熟开关制造：CGHL | 面 | 9 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）4号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNSH | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）3号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）2号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）行政大楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | ABB：12kV | 面 | 3 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 10 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 2 |
| 5 | 变压器 | 500kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）1号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 常熟开关制造：CGHL | 面 | 8 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 2 |
| 5 | 变压器 | 630kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）AB学生宿舍楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1600kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）第二学生食堂10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 18 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1600kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学（仙林校区）学科楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 12kV,630A天津ABB | 面 | 6 |
| 2 | 变压器柜 | 正泰 | 面 | 4 |
| 3 | 低压开关柜 | 施耐德总开和出线开关 | 面 | 34 |
| 4 | 电容器柜 | 四套无功补偿装置 | 面 | 8 |
| 5 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 4 |

南京邮电大学（仙林校区）公租房10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 12kV,630A天津ABB | 面 | 4 |
| 2 | 变压器柜 | 海南金盘 | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 施耐德总开和出线开关 | 面 | 20 |
| 4 | 电容器柜 | 两套180kVAR | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 2 |

青年教师公寓10kV箱式变电所

| 南京邮电大学仙林校区共有高压开关柜102面，变压器34台，箱式变压器4组，低压开关柜198面，无功补偿装置柜54面，高压电缆16条。 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期箱变 | 630kVA | 组 | 2 |
| 2 | 二期箱变 | 400kVA | 组 | 2 |

南京邮电大学三牌楼校区10kV图书馆配电房

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流系统 | 220伏 | 套 | 1 |
| 2 | 高压开关柜 | 南京汇沪 | 面 | 2 |
| 3 | 断路器 | ABB VD4/Z | 台 | 2 |
| 4 | 避雷器 | 氧化锌避雷器 | 只 | 6 |
| 5 | 保护装置 | 微机保护测控装置 | 台 | 2 |
| 6 | 高压电缆 | YJV22-8.7/10kV-3*150 | 条 | 2 |
| 7 | 低压开关柜 | 施耐德总开和出线开关 | 面 | 18 |
| 8 | 电容器柜 | 两套有源滤波加混合动态消谐补充装置 | 面 | 6 |
| 9 | 变压器 | SCB10-1600/10 | 台 | 2 |

南京邮电大学宾馆驿园10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 苏中开关厂：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 苏中开关厂：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 靖江开关厂：GCL-0.4 | 面 | 8 |
| 4 | 电容器柜 | 靖江开关厂：GCL-0.4 | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 630kVA | 台 | 1 |

南京邮电大学实验楼10kV变电所

| 南京邮电大学三牌楼校区共有高压开关柜6面，变压器柜3面，变压器5台，低压开关柜38面，无功补偿装置柜11面，高压电缆2条。 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 镇江默勒：ID | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

南京邮电大学锁金村校区10kV变电所

| 南京邮电大学锁金村校区负荷开关上桩头电缆引致供电系统，变压器2台，低压开关柜14面，无功补偿装置柜4面。 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关 | 西门子12kV,隔离柜、进线柜、计量柜 | 台 | 6 |
| 2 | 变压器遮网 | / | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 施耐德和国产 | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 两套375kVAR | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 2 |