采 购 文 件

项目名称：南京邮电大学仙林校区教一楼东区三至五层中央空调采购、安装及改造项目

项目编号：NYCG2019-H034

南京邮电大学采购招标管理办公室

2019年6月

- 目  录

- 采购公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就仙林校区教一楼东区三至五层中央空调采购、安装及改造项目所需货物进行公开采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商参与。

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学仙林校区教一楼东区三至五层中央空调采购、安装及改造项目（项目编号NYCG2019-H034）

二、采购项目简要说明

南京邮电大学仙林校区教一楼东区三至五层中央空调采购、安装及改造

本项目预算金额为800000元

具体要求见《南京邮电大学仙林校区教一楼东区三至五层中央空调采购、安装及     改造项目需求》

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人需提供2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、投标人需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

6、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的，自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

7、本项目集中勘察现场安排：2019年7月3日上午9:30，南京市栖霞区文苑路9号，联系人：胡老师（电话025-85866391）。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。

8、本项目不接受联合体投标；

9、本项目不接收进口产品投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布及公告期限：自采购公告在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布之日起5个工作日。供应商如确定参加投标，请在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2019年7月18日上午9:00-9:30

投标截止时间：2019年7月18日上午9:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

开标时间：2019年7月18日上午9:30。

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，在递交投标文件时缴纳现金。

投标单位须缴纳4000元项目投标保证金，投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（请备注所投项目名称，递交投标文件时须现场出示转账凭证，投标文件中须提供投标保证金缴纳凭证复印件），不接受支票、现金交款及POS机刷卡。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次采购联系事项

联系人：傅老师      联系电话：85866541     邮政编码：210023

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费100元，收取中标人项目评审费肆仟元（4000元）。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写投标文件有充分时间，对采购文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有潜在投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）无违法违规记录声明；

（7）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）信用查询截图；

（9）采购文件中其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照采购文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.2在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2投标文件上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前递交至指定地点。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标，投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1  资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。

22.1.2  符合性审查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分之二及以上成员的认定。评标工作组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标工作组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标工作组根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。最终由采购人根据推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为1个工作日。

24.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，采购人有权重新组织采购。

25、质疑处理

25.1参加投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、7个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标人法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标人的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27、签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28、货物和服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后     日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

统一社会信用代码：123200004260908590               行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

1、货物名称:多联式中央空调设备。

2、配置区域：教一楼东区三至五层

（详见空调系统配置区域表）。

3、该项目为交钥匙工程。

本项目报价内容应包含教一楼东区的旧空调拆除并送至仙林校区甲方指定地点、新设备的设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

4、产品主要技术指标及工程量清单

★4.1产品主要技术指标

| 序号 | 设备及主要配件 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联空调机组室外机 | 1.规格：变频空调室外机（冷暖型） 2.制冷量：80.0KW，制热量：88.0KW 3.制冷功率：25KW，制热功率：23KW 4.风量：30000m3/h 5.噪声≤65dB(A) 6.电源：380V | 台 | 3 |
| 2 | 直流变频多联空调机组室外机 | 1.规格：变频空调室外机（冷暖型） 2.制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW 3.制冷功率：28.5KW，制热功率：26.5KW 4.风量：30000m3/h 5.噪声≤65dB(A) 6.电源：380V | 台 | 3 |
| 3 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:4.5KW，制热量:5.0KW+1.5KW 3.耗电量：1.6KW 4.风量：810m3/h， 5.噪声≤39dB(A) 6.电源：220V | 台 | 5 |
| 4 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:5.6KW，制热量:6.3KW+1.5kw 3.耗电量：1.6kW 4.风量：810m3/h 5.噪声≤39dB(A) 6.电源：220V | 台 | 1 |
| 5 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:6.3KW，制热量:7.1KW+2.0kw 3.耗电量：2.1kW 4.风量：1200m3/h， 5.噪声≤39dB(A) 6.电源：220V | 台 | 4 |
| 6 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:7.1KW，制热量:8.0KW+2.0kw 3.耗电量：2.1kW 4.风量：1200m3/h， 5.噪声≤39dB(A) 6.电源：220V | 台 | 5 |
| 7 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:8.0KW，制热量:8.8kw+2.0kw 3.耗电量：2.1kW 4.风量：1200m3/h， 5.噪声≤39dB(A) 6.电源：220V | 台 | 15 |
| 8 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:9.0KW，制热量:10.0KW+3.0kw 3.耗电量：3.2kW 4.风量：1600m3/h， 5.噪声≤41dB(A) 6.电源：380V | 台 | 5 |
| 9 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:10.0KW，制热量:11.0KW+3.0kw 3.耗电量：3.2kW 4.风量：1600m3/h， 5.噪声≤41dB(A) 6.电源：380V | 台 | 13 |
| 10 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:11.2KW，制热量:12.5KW+3.0kw 3.耗电量：3.2kw 4.风量：1600m3/h， 5.噪声≤41dB(A) 6.电源：380V | 台 | 16 |
| 11 | 直流变频多联空调机组室内机 | 1.规格：四面出风天井式内机 2.制冷量:12.5KW，制热量:14.0KW+3.0kw 3.耗电量：3.2kW 4.风量：1600m3/h， 5.噪声≤41dB(A) 6.电源：380V | 台 | 1 |
| 12 | 无线控制器 |  | 个 | 65 |

4.2安装及辅材部分

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机分歧管 | 各种规格 |  | 副 |
| 2 | 室外机并联件 | / |  | 副 |
| 3 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ6.4 δ=0.8mm |  | 米 |
| 4 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ9.53 δ=0.8mm |  | 米 |
| 5 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ12.7 δ=0.8mm |  | 米 |
| 6 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ15.88 δ=1.0mm |  | 米 |
| 7 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ19.05 δ=1.0mm |  | 米 |
| 8 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ22.2 δ=1.0mm |  | 米 |
| 9 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ25.4 δ=1.0mm |  | 米 |
| 10 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ28.6 δ=1.0mm |  | 米 |
| 11 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ31.75 δ=1.0mm |  | 米 |
| 12 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ34.92 δ=1.0mm |  | 米 |
| 13 | 脱磷氧无缝铜管 | Φ38.1 δ=1.0mm |  | 米 |
| 14 | 冷凝水管路用PVC排水管 | DN25 |  | 米 |
| 15 | 冷凝水管路用PVC排水管 | DN32 |  | 米 |
| 16 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | M-6 δ=15mm |  | 米 |
| 17 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-10 δ=15mm |  | 米 |
| 18 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-12 δ=15mm |  | 米 |
| 19 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-16 δ=20mm |  | 米 |
| 20 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-19 δ=20mm |  | 米 |
| 21 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-22 δ=20mm |  | 米 |
| 22 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-25 δ=20mm |  | 米 |
| 23 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-28 δ=20mm |  | 米 |
| 24 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-31 δ=20mm |  | 米 |
| 25 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-34 δ=20mm |  | 米 |
| 26 | 脱磷氧无缝铜管保温管壳 | H-38 δ=20mm |  | 米 |
| 27 | 冷凝水管保温管壳 | Φ25*10 |  | 米 |
| 28 | 冷凝水管保温管壳 | Φ32*15 |  | 米 |
| 29 | 铜管吊杆、管码 | Φ6mm |  | 项 |
| 30 | pvc排水管吊杆、管码 | Φ6mm |  | 项 |
| 31 | 信号线套管 | PVC DN20 |  | 米 |
| 32 | 双芯屏蔽信号线控制系统 | TXRV0.75mm2 |  | 米 |
| 33 | 冷媒补充 | R410A |  | kg |
| 34 | 主机基础、减震 | / |  | 套 |
| 35 | 室内机吊装配件附材 | / |  | 套 |
| 36 | 保压试验 | / |  | 项 |
| 37 | 氮气/氧气 | / |  | 瓶 |
| 38 | 检修口 | 根据现场需求 |  | 项 |
| 39 | 其它五金杂件 | 吊杆、支架 |  | 项 |
| 40 | 运输、吊装费用 | / |  | 项 |
| 41 | 天面、楼层开孔、套管，防水修复费用 | 根据现场需求 |  | 项 |
| 42 | 室外机电线桥架 | 根据现场需求 |  | 项 |
| 43 | 室外配电箱至室外机组电源连接 | 根据现场需求 |  | 项 |
| 44 | 管道系统抽空调试 | / |  | 项 |
| 45 | 系统安装费用 | 内外机 |  | 项 |
| 46 | 系统调试费用 | 内外机 |  | 项 |
| 47 | 拆除费 | 3-5层室内机，1-5层室外机、所有管道 |  | 项 |
| 48 | 搬运费 | 所有新旧设备及材料至指定地点 |  | 项 |
| 49 | 主机电源线 | 根据现场需求 |  | 项 |

★5.产品主要技术要求

5.1空调室内外机的制冷量、制热量、输入功率、风量、最大运行噪音等与本章设备规格表中的规定值偏离不得超过±2％。

5.2所投产品必须为全直流变频多联式空调，独立式室外机。

5.3该品牌多联机空调设备制冷综合性能系数(IPLV(C))应符合国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454-2008）中的规定；直流变频机组（8、10、12、14、16匹）5款的单台机组的IPLV平均值≥8，IPLV值必须以中国能效标识网备案为准,需提供网上查询地址和截图，并加盖投标人单位公章。

5.4多联机空调设备空调系统室外机运行范围宽广：至少能在-5～55℃的室外温度环境持续制冷运行；-25～30℃的室外温度环境持续制热运行；-25℃超低温制热，-15℃制热无衰减。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.5多联机组具有室外机耐腐蚀认证，室内机具有耐老化认证。（提供证书复印件并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）。

5.6多联机组具备标准静音模式、夜间静音模式、超静音模式，超静音模式最低噪音降至43dB（A）。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.7多联机组采用二级过冷技术，且最高可实现超过30℃的过冷度，高效过冷的同时冷媒流动的噪音也大幅降低。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.8多联机组空调系统应具备试运转功能、360°接管方式、自动选址功能、断电记忆功能，系统运行更可靠。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.9多联机组具备待机防逆风功能和防雷击功能，运行更稳定。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.10多联机组室内外机之间通讯线采用无极性双绞线，安装接线时无需担心正负极反接出现故障。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.11多联机组室外机具有冷媒自动判断、自动充注、自动回收、配管长度修正，长配管冷媒追加功能。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.12直流变频多联室外机采用多电子膨胀阀设计，电子膨胀阀最高可实现960级冷媒流量调节，精确调节冷媒流量，确保控温精准。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.13采用行业领先的六重回油控制技术，综合回油效率可达99% 以上，保证每台压机都能分配足够的润滑油，实现系统稳定运行。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.14直流变频多联室外机采用无均油管回油设计，通过系统强制均油全面取代均油管。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.15空调系统采用双轮转化和双后备技术。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.16直流变频多联机主机出风静压≥85Pa，确保机组散热效果。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

5.17多联式空调系统中单个系统最大配管等效长度不小于220米,总管长不小于1000米；室内机与室外机之间最大落差不小于110米(外机在上时为90米)；室内机之间最大落差不小于30米；第一分歧管后最大管长不小于65米。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品质量的第三方质检报告）

备注：以上设备的技术参数必须提供真实有效的产品技术样本、彩页（加盖制造商公章），或提供能够证明产品质量的第三方质检报告，以证明其是否响应采购文件技术要求。

6.工作条件

6.1.供电电源

室外机采用三相五线制380±10％V、50Hz电源或单相三线制220V±10％V、50Hz电源；室内机采用单相三线制220V±10％V、50Hz电源。

7.采用标准

7.1.除非图纸和技术要求有特别要求，本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合采购时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准。

7.2.主要采用的规范及标准：

- GB50736-2012       [民用建筑供暖通风与空气调节设计规范]

- GB50243-2016       [通风与空调工程施工质量验收规范]

- GB3096-2008        [声环境质量标准]

- GB50274-2010       [制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范]

- GB/T 18837-2002    [多联式空调（热泵）机组]；

- JB/T6411-92        [暖通、空调用轴流通风机]

- GB/T 17758-1999    [单元式空气调节机]；

- GB25130-2010       [单元式空气调节机 安全要求]；

- JB/T 7429-1994     [制冷设备 术语]；

- JB/T4330-1999      [制冷空调设备噪声的测定]；

- 其他有关标准。

注：上述标准、规范如有最新版本按最新版本执行。供应商应提供投标设备所采用的设计、制造、试验、测试、验收、安全、电器、控制等相关标准作为投标附件。

8.空调系统总体要求：

8.1.空调系统所选用的设备应满足本工程冷媒管配管长度和高差的要求。

8.2.直流变频多联空调系统冷媒管选用磷酸脱氧无缝铜管，配用原厂分歧管。

8.3.投标人接到中标通知书后七个工作日内，需要根据图纸空间空调冷量配置情况，完成空调系统的整体优化设计，并提出合理化建议,提供优化设计后的系统图和配电图。若图纸参数与本采购文件参数不符，以本采购文件参数为准。

8.4.投标人应按本项目的清单及现场的要求进行报价。

8.5对投标人所投设备型号的要求：投标人所投的设备应是厂商原装的、全新的、并为该品牌中最具有产品技术优势的产品，本次采购拒绝为适合低端市场而设计的简化版的产品。型号、性能及指标应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应准确无误地表示设

备的型号、规格和制造商名称等。

8.6设备外观整洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

9.项目商务要求

9.1供货要求：

（1）交货地点：用户指定交货地点。

（2）交货时间：签定合同后60天内，在用户指定的地点完成竣工、交货及安装，并验收交付使用。

9.2施工要求：

（1）施工单位必须严格遵守采购单位的施工要求，文明施工。在拆除旧空调过程中，不得破坏一至二层原有的室内空调系统，不得破坏三至五层原有空调的电源线，如有损坏则由中标方负责。

（2）施工单位安装三至五层新设备的管路，必须按照原旧空调的管路走向排布，不得破坏其他部位。

（3）★因现场电源条件暂时不具备，在安装室内机时，所有内机的电辅热功能暂时取消。中标人要保证在取消电辅热功能的条件下，380V的室内机组可以使用220V电源。

9.3. 验收要求：

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准及需求验收，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

（2）材料部分，采购人认为如有必要，安装后可委托质检部门按招标文件要求及国家标准对产品进行抽样检验。如检验合格，检验费用由采购人支付：如检验不合格，检验费用由中标人承担，并赔偿采购人损失。

（3）中标人提供的技术参数数据应是真实可靠的，如果采购人验收时达不到投标所承诺技术指标，中标人应无条件退货并退还所有货款，所造成的损失由中标人承担。

9.4 ★质保期：

（1）所有合同（设备\工程\服务）质保期不得少于 二 年（验收之日起计）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (有偿) 维修保养服务。

（2）质保期内非用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责

包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（3）中标供应商应提供在用户所在地的售后服务，在接报后2 小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标供应商应免费提供同档次的设备予使用单位临时使用。

10.付款方式

由采购人按下列程序付款：

1 付款方式：项目稳定运行并验收合格后，采购人支付款项到合同总价的90%；经采购人完成审计后（审计费用执行学校相关规定），采购人支付至审定总价的95%；余款作为质量保证金，质保期结束后一次性支付，付款金额不计利息。

2 本项目签订固定总价合同。项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

11. 空调系统配置区域表

| 序号 | 楼层 | 房间号 | 面积（㎡） | 制冷量（W） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层 | 302 | 18 | 4500 | 1 | 台 |
| 2 |  | 303 | 18 | 4500 | 1 | 台 |
| 3 |  | 304-305 | 83 | 10000 | 2 | 台 |
| 4 |  | 306 | 32 | 8000 | 1 | 台 |
| 5 |  | 307 | 49 | 11200 | 1 | 台 |
| 6 |  | 308-309 | 97 | 11200 | 2 | 台 |
| 7 |  | 311-312 | 111 | 9000 | 2 | 台 |
| 8 |  |  |  | 8000 | 1 | 台 |
| 9 |  | 313-314 | 68 | 8000 | 1 | 台 |
| 10 |  |  |  | 8000 | 1 | 台 |
| 11 |  | 315-316 | 68 | 8000 | 1 | 台 |
| 12 |  |  |  | 8000 | 1 | 台 |
| 13 |  | 317 | 35 | 9000 | 1 | 台 |
| 14 |  | 318 | 48 | 11200 | 1 | 台 |
| 15 |  | 319 | 70 | 8000 | 2 | 台 |
| 16 |  | 320 | 31 | 7100 | 1 | 台 |
| 17 |  | 321 | 48 | 11200 | 1 | 台 |
| 18 |  | 322 | 30 | 7100 | 1 | 台 |
| 19 |  | 小计 | 806 |  | 22 |  |
| 20 | 四层 | 402-403 | 83 | 10000 | 2 | 台 |
| 21 |  | 404-405 | 83 | 10000 | 2 | 台 |
| 22 |  | 406 | 32 | 8000 | 1 | 台 |
| 23 |  | 407 | 49 | 11200 | 1 | 台 |
| 24 |  | 408 | 45 | 11200 | 1 | 台 |
| 25 |  | 409 | 52 | 6300 | 2 | 台 |
| 26 |  | 411-412-420 | 135 | 10000 | 3 | 台 |
| 27 |  | 413-414-415 | 82 | 10000 | 2 | 台 |
| 28 |  | 416 | 54 | 12500 | 1 | 台 |
| 29 |  | 417 | 18 | 4500 | 1 | 台 |
| 30 |  | 418 | 28 | 6300 | 1 | 台 |
| 31 |  | 419 | 90 | 10000 | 2 | 台 |
| 32 |  | 421 | 38 | 9000 | 1 | 台 |
| 33 |  | 422 | 39 | 9000 | 1 | 台 |
| 34 |  | 小计 | 828 |  | 21 |  |
| 35 | 五层 | 501 | 25 | 6300 | 1 | 台 |
| 36 |  | 502 | 18 | 4500 | 1 | 台 |
| 37 |  | 503 | 18 | 4500 | 1 | 台 |
| 38 |  | 504-505 | 93 | 11200 | 2 | 台 |
| 39 |  | 506 | 30 | 8000 | 1 | 台 |
| 40 |  | 508 | 49 | 11200 | 1 | 台 |
| 41 |  | 509 | 45 | 11200 | 1 | 台 |
| 42 |  | 510 | 49 | 11200 | 1 | 台 |
| 43 |  | 512 | 29 | 7100 | 1 | 台 |
| 44 |  | 513-514 | 68 | 8000 | 2 | 台 |
| 45 |  | 515 | 34 | 8000 | 1 | 台 |
| 46 |  | 516 | 34 | 8000 | 1 | 台 |
| 47 |  | 517 | 31 | 8000 | 1 | 台 |
| 48 |  | 518 | 48 | 11200 | 1 | 台 |
| 49 |  | 519-1 | 24 | 5600 | 1 | 台 |
| 50 |  | 519-2 | 30 | 7100 | 1 | 台 |
| 51 |  | 520 | 29 | 7100 | 1 | 台 |
| 52 |  | 521-522 | 151 | 11200 | 3 | 台 |
| 53 |  | 小计 | 805 |  | 22 |  |

注：★项为关键指标，必须满足（=）或正偏离（+），否则视为无效标。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点保留两位）。 | 35 |
| 2 | 技术响应 | 根据各投标文件对技术性能的响应情况，完全响应得18分，负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 18 |
| 3 | 货物质量与功能 | （1）空调系统IPLV(C)数值。所投产品8HP-16HP单模块的IPLV(C)平均值≥9.6的得5分，9.6＞平均值≥9的得3-4分，9＞平均值≥8.0的得1-2分,否则不得分(提供中国能效标识网公示数据截图复印件并加盖制造商公章，或提供能够证明产品性能符合本条要求的第三方质检报告)。 （2）所投品牌制造商提供“绿色建筑节能推荐产品证书、CRAA认证证书、中国环境标志产品认证证书、超高能效5星级节能认证证书，有一项得1分，最多得4分。（提供相关证书复印件加盖制造商公章，原件备查；或提供能够证明产品性能符合本条要求的第三方质检报告） （3）所投直流变频多联空调机组能实现最低在-25℃的室外温度环境正常制热，且取得第三方检测机构出具的-15℃制热无衰减检测报告，得2分。（提供产品样册，加盖制造商公章；或提供能够证明产品性能符合本条要求的第三方质检报告） （4）多联机组空调系统室外机采用业界最为先进的SMT贴片封固技术，主机变频模块采用冷媒冷却技术，有一项得1分，最多得2分。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品性能符合本条要求的第三方质检报告）。 （5）所投直流变频多联空调机组具有多重保障功能，包括智能自清洁功能、内机掉电维修功能、主机温度自动检测功能、电压自适应功能，有一项得1分，最多得4分。（提供产品样册并加盖制造商公章，或提供能够证明产品性能符合本条要求的第三方质检报告） （6）为避免电压不稳，最大限度避免来自电网的冲击，投标人所投产品室外机应具有宽电压运行功能可在320v-460v的超宽电压范围内正常运行功能，得5分，否则不得分。（提供中国电器产品功能评价证书复印件加盖制造商公章，原件备查；或提供能够证明产品性能符合本条要求的第三方质检报告） | 22 |
| 4 | 服务能力 | （1）施工设计及组织方案：总体方案完善全面，切实可行针对性强，得2分；内容完整，但合理性及可行性欠缺，得1分。否则不得分。 （2）施工进度计划及保证措施：计划和措施完善全面、切实可行、针对性强，得2分；内容完整，但合理性及可行性欠缺，得1分。否则不得分。 （3）售后服务保障措施：售后服务方案、响应时间、服务承诺落实的保障措施全面、切实可行、针对性强，得2分；内容完整，但合理性及可行性欠缺，得1分。否则不得分。 （4）制造商具有达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011并获得售后服务认证证书：获得五星级的得4分，获得四星级及以下的得1分，没有的不得分。（提供证书复印件） | 10 |
| 4 | 业绩与实力 | （1）至本项目投标截止日期三年内，有一个类似产品业绩得1分，每增加1个得1分，满分4分。（提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查） （2）投标人具备中国制冷空调设备维修安装企业D类I级及以上的资质，得4分，D类II级的，得2分。否则不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查） （3）投标人具有有效的环境管理体系认证证书GB/T24001-2004/ISO14001得1分；具有有效的职业健康安全管理体系认证证书GB/T28001-2011/OHSAS18001得1分；具有有效的质量管理体系认证证书GB/T19001-2008/ISO9001得1分。（提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） （4）制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书；获得有害物质过程管理IECQ合格证书的，有一个得2分，最多得4分。（提供相关证书复印件） | 15 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

法人（授权代表） ：

联系电话：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、目录

二、投标函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资信证明文件

五、开标一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、投标人业绩情况

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十、投标保证金到款凭证

十一、现场集中勘察表

一、目  录

二、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              采购文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 相关资质证书（复印件）

文件3 授权书（原件）

文件4 法定代表人的身份证复印件，授权代表的身份证复印件

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件6无违法违规记录声明（原件）

文件7 自采购公告发布之日至投标截止前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件8 采购文件中的其他实质性要求

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录截图证明

投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |

五、开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品制造商 及产地 |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年  　月   　日

填写说明：开标一览表必须加盖投标单位公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

投 标 报 价 明 细 表 (格式）

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 货物名称 | 规格型号 | 配置参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写（小写） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：按照技术参数要求详细填列。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

## 八、投标人业绩情况

至本项目投标截止日期止三年内投标人业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

九、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……

十、投标保证金到款凭证

十一、南京邮电大学仙林校区教一楼东区三至五层中央空调

采购、安装及改造项目现场集中勘察表

集中勘察签到开始时间：2019年7月3日9：30，集中考察签到截止时间：2019年7月3日10：00。地点：南京邮电大学仙林校区（地址：南京市栖霞区文苑路9号，详细地址:请咨询勘察联系人，联系人：胡老师，电话：85866391）请供应商按时参加集中勘察现场，并领取采购人发放的《现场勘察回执》。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地勘察，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。勘查现场及答疑时，应携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证，所投产品技术样本、彩页或检测报告。（投标文件中须提供勘查证明回执原件，投标文件中未提供或造假现场踏勘回执原件的将视作无效投标）。

附：现场勘察回执

南京邮电大学教一楼东区中央空调采购、安装及改造项目

现场勘察回执

投标人名称（盖章）：                             投标品牌：

投标人勘察代表（签字）：                         联系电话：

| 采购人 | 勘察现场地址 | 勘察现场 采购联系人 联系电话 | 已勘察现场 加盖采购人公章确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京邮电大学 | 南京邮电大学仙林校区教一楼东区3至5层 |  | □已勘察 |

注：一式两份：采购人和投标人各执一份。