竞争性磋商文件

项目名称：南京邮电大学三校区WiFi覆盖及宿舍、教室有线光改项目监理服务

项目编号：NYCG2019-F018

南京邮电大学采购招标管理办公室

2019年6月

- 目  录

- 采购邀请

- 磋商须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评审方法与评审标准

- 磋商响应文件格式

## 第一章  采购邀请

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学三校区WiFi覆盖及宿舍、教室有线光改项目监理服务（项目编号NYCG2019-F018）

二、采购项目简要说明

1、服务内容：本工程位于南京邮电大学仙林校区、三牌楼校区、锁金村校区共计三个校区，拟为南京邮电大学三校区WiFi覆盖及宿舍、教室有线光改项目提供现场监督、管理和技术咨询服务。此信息化集成项目建设目标是采用802.11ac，Wave2标准WiFi覆盖三校区教学办公及宿舍，使用光纤入户的方式改造仙林和三牌楼学生宿舍及三牌楼教室的有线网络，并完整接入校园网。覆盖范围：仙林校区教学办公楼宇13栋，宿舍69栋。三牌楼校区教学办公楼宇12栋，宿舍8栋。锁金村校区教学楼1栋。主要工作内容为工程的全过程监理服务。

2、服务地点：南京邮电大学三牌楼校区（南京市新模范马路66号）、仙林校区（南京市栖霞区文苑路9号）、锁金村校区（南京市龙蟠路177号）。

3、服务期限：90 天，监理的服务周期为施工及验收阶段的全过程。

4、本项目预算金额为28万元。

三、合格磋商供应商资质要求

1、磋商供应商必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、磋商供应商须具有工程监理综合资质或通信工程专业乙级及以上工程监理资质；

3、磋商供应商须提供2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

4、磋商供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5、磋商供应商具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

6、磋商供应商拟派驻项目总监须具有国家注册监理师(含)以上资质，并提供磋商供应商为其缴纳的近6个月社保证明材料（若项目总监属企业退休人员无法提供养老保险金缴费证明，必须在磋商响应文件内提供劳动合同、退休证明）；

7、磋商供应商近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录，提供书面声明；

8、磋商供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本磋商公告发布之日至磋商响应文件递交截止时间前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

9、本项目不接受联合体参与磋商。

四、竞争性磋商文件发布信息

竞争性磋商文件提供及公告期限：自磋商公告在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”上发布之日起3个工作日。竞争性磋商文件在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”上免费下载，有关本次竞争性磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、磋商响应文件接收信息

磋商响应文件递交时间：2019年7月4日上午9:00-9:30

磋商响应文件递交截止时间：2019年7月4日上午9:30

磋商响应文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

磋商响应文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等形式递交的磋商响应文件，磋商响应文件在递交截止时间后，一律不予退回。

六、缴纳费用

磋商供应商须在递交磋商响应文件时缴纳100元标书费。

磋商供应商须缴纳1500元磋商保证金，磋商保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（递交磋商响应文件时须现场出示转账凭证，磋商响应文件中须提供磋商保证金缴纳凭证复印件），不接受支票、现金交款及POS机刷卡。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

七、本次磋商联系事项

磋商联系人：王老师      联系电话：025-85866541     邮政编码：210023

项目联系人：苏老师      联系电话：025-85866970

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  磋商须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用竞争性磋商方式，本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）仅适用于此项目。

2、合格的磋商供应商

2.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”。

2.2 满足本磋商文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有参与磋商有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取磋商供应商标书费100元，收取成交供应商项目评审费人民币 壹仟伍佰元（1500元） 。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦下载了本磋商文件并参与磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）磋商响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由磋商供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商响应文件递交截止期前三日前以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的修改

8.l在磋商响应文件递交截止期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”网站上公布，并对所有磋商供应商具有约束力。

8.3为使磋商供应商编写磋商响应文件有充分时间对磋商响应文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟磋商响应文件递交截止日期，并将此变更在“南京邮电大学”网站上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。

三、磋商响应文件的编制

9、磋商响应文件编制要求

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

9.2除技术性能另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

10.1磋商响应文件目录；

10.2磋商响应函：须含磋商供应商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3磋商供应商资格性文件证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（8）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（9）无重大违法违规记录声明；

（10）信用记录截图

（11）磋商文件中的其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4报价表：

（1）磋商供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单项报价和总价，无特殊规定应以人民币报价。

（2）磋商供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写报价一览表。

（3）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦磋商结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为。

10.5磋商供应商须对磋商文件中的项目需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

10.6项目服务方案：管理方式、工作计划、管理规章制度、人员配备方案等。

10.7本项目组拟用监理人员一览表

10.8服务承诺。

10.9磋商供应商的业绩情况。

10.10磋商供应商认为有必要提供的文件材料。

10.11磋商供应商应将磋商响应文件按上述顺序装订成册。

11、其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

12、磋商保证金

12.1在磋商时，对于未按要求提交磋商保证金的磋商无效。

12.2磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的不良行为而蒙受的损失，采购人在因磋商供应商的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收磋商供应商的磋商保证金。

12.3未成交的磋商供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

(1)磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

(2)提供虚假材料谋取成交的；

(3)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(4)与采购人、其他供应商恶意串通的。

(5)成交人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)成交人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、磋商有效期

13.1磋商响应有效期为采购人规定的磋商响应文件接收截止时间后三十（30）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、磋商响应文件份数和签署

14.l磋商响应文件一式伍份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2磋商响应文件须由法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在磋商响应文件中。

14.3除磋商供应商对错处做必要修改时，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由磋商响应文件签署人签字并加盖公章。

四、磋商响应文件的递交

15、磋商响应文件的密封和标记

15.1磋商供应商应将磋商响应文件密封，封口处要加盖磋商供应商公章。不论磋商供应商成交与否，磋商响应文件均不退回。

15.2磋商响应文件应注明项目名称、正、副本、供应商名称、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由磋商供应商自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应文件处理。

16、磋商响应文件递交截止日期

16.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于磋商文件中规定的磋商文件递交截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件有权酌情延长磋商文件递交截止日期，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及磋商供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的磋商响应文件

迟交的磋商响应文件将被拒收并原封退回。

18、磋商响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在递交磋商响应文件后，在规定的磋商文件递交截止日期前可以修改或撤回其磋商响应文件。修改文件必须在磋商文件递交截止时间前送达南京邮电大学采购招标管理办公室。

18.2磋商文件递交截止日期后不可对其磋商响应文件作任何修改或撤回，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商与评审

19、磋商过程的保密与公正

19.l评审工作组、项目单位和采购人工作人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其磋商响应文件将被作为无效响应文件。

19.3评审工作组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，评审工作组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

20、评审过程的澄清、说明和更正

20.1评审工作组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2接到评审工作组要求的供应商应派人按评审工作组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字。

20.3接到评审工作组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

21、对磋商响应文件的初审

21.1磋商响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评审工作组进行反馈。

符合性检查：依据磋商文件的规定，由评审工作组从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在正式磋商之前，评审工作组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审工作组三分二及以上成员的认定。评审工作组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3如果磋商响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评审工作组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

21.4评审工作组将对确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.5评审工作组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的报价，调整后的价格应对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝，其磋商保证金不予退还。

21.6评审工作组将允许修正磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何磋商供应商相应的名次排列。

22、被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不具备磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）磋商供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的情形。

六、磋商程序

23、磋商程序

23.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，评审工作组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，评审工作组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审工作组将同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审工作组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

23.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，评审工作组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，评审工作组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）《南京邮电大学非公开招标采购方式实施细则》规定情形的，提交最后报价的供应商可以少于3家。

23.3 磋商供应商未在评审工作组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

24、评审方法和标准

24.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审工作组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，评审工作组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

24.2评审标准：见本磋商文件第五章规定。

25、采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第23.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、成交

26、确定成交单位

26.1评审工作组对对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，得分由高到低排列，向采购人推荐成交候选人。采购人应根据评审工作组推荐的成交候选人确定成交人。

26.2成交候选人名单将在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为3个工作日。

26.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被评审工作组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订合同或者未按照磋商文件确定的事项签订合同；

（7）不符合法律、法规的规定的其它情形。

27、质疑处理

27.1供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期届满之日。

27.2质疑必须以参加磋商供应商法人代表或授权代表（磋商响应文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

27.3未参加磋商的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

27.4磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

27.5采购人将在收到磋商供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28、成交通知书

28.l成交结果质疑期满后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

28.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同成交人已经知悉并同意接受。

28.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、授予合同

29、签订合同

29.1成交人在成交通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因成交人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，成交人应承担赔偿责任。

29.2磋商文件、成交人的磋商响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3签订合同后，成交人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

30、服务的追加和减少

30.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照成交时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

## 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

## 第一部分 建设工程委托监理合同

委托人     南京邮电大学    与监理人              经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：南京邮电大学三校区WiFi覆盖及宿舍、教室有线光改项目

工程地点：南京邮电大学三牌楼校区（南京市新模范马路66号）、仙林校区（南京市栖霞区文苑路9号）、锁金村校区（南京市龙蟠路177号）。

工程规模：工程估算价约1927万元

监理范围内工程造价：约1227万元（施工监理服务收费的计费额=建筑安装工程费+ (设备购置费+联合试运转费) * 40% = 760 + (1167+0) *40% = 1226.8(万元)）

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理磋商响应文件或成交通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自      年     月     日开始实施，至     年     月     日完成。

本合同一式         份，具有同等法律效力，双方各执      份。

| 委托人：（签章） | 监理人：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |

本合同签订于：         年       月      日

## 第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

- 监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

- 委托人义务

第八条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第九条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十一条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十二条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十三条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十四条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。

第十五条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

- 监理人权利

第十六条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十七条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十八条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

- 委托人权利

第十九条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十二条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

- 监理人责任

第二十四条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十五条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十六条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十七条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

- 委托人责任

第二十八条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第二十九条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

- 合同生效、变更与终止

第三十条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十一条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过10日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十二条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十三条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在10日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付报酬，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后10日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后10日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十五条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十六条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十七条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

- 监理报酬

第三十八条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十一条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书48小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

- 其他

第四十二条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十三条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十四条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十五条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十六条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十七条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

- 争议的解决

第四十八条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第四章 项目需求

一、项目概况

本工程位于南京邮电大学仙林校区、三牌楼校区、锁金村校区共计三个校区，拟为南京邮电大学三校区WiFi覆盖及宿舍、教室有线光改项目提供现场监督、管理和技术咨询服务。此信息化集成项目建设目标是采用802.11ac，Wave2标准WiFi覆盖三校区教学办公及宿舍，使用光纤入户的方式改造仙林和三牌楼学生宿舍及三牌楼教室的有线网络，并完整接入校园网。覆盖范围：仙林校区教学办公楼宇13栋，宿舍69栋。三牌楼校区教学办公楼宇12栋，宿舍8栋。锁金村校区教学楼1栋。施工工期要求：90 天，监理的服务周期为施工及验收阶段的全过程。主要工作内容为工程的全过程监理服务。

二、项目要求

本项目要求对南京邮电大学三校区WiFi覆盖及宿舍、教室有线光改项目进行全过程驻场项目监理。

根据本次项目建设的内容和特点，监理单位的服务范围主要有：

1.项目集成阶段

1.1审核工程实施方案

监理机构从如下方面对承建单位提交的工程实施方案提出监理意见：

（1）设备的安装调试，包括各类设备的采购、进场、配置、调试和管理等；

（2）网络系统集成，包括软硬件系统集成、系统连通性验证等；

（3）网络系统拓扑图、网络设备布局图、配线图；

（4）网络基础设施、网络服务、网络安全和网络管理系统各部分实施方案的合理性和可行性，与承建合同、工程设计方案的符合性；

（5）工程实施组织，包括实施人员、实施顺序、实施测量、安全措施、特殊处理措施等；

（6）工程实施计划，包括实施步骤、实施方法、实施进度等；

（7）如存在项目分包工程，对分包实施方案的内容进行审核，包括实施组织、实施方法、实施进度，以及有关质量、安全等主要技术和组织措施等。

1.2监督系统集成实施过程

（1）工程现场实施人员与实施方案中规定的实施人员的一致性检查；

（2）检查设备的互连线缆是否经过测试并符合要求；

（3）设备安装环境和条件的检查, 应检查主要网络设备的安放环境是否符合设备的运行要求；

（4）设备安装、调试和网络系统集成的检查；

（5）工程实施的安全性检查；

（6）定期检查、记录工程的进度情况；

（7）如适用，检查设备到货和工程实施的变更请求的合理性和必要性，评估变更对工程的质量、进度和投资的影响，并提出监理意见；

（8）工程有分包单位时，监理机构应审核分包单位的工程实施资格，不具备工程实施资格的分包单位不得参与工程实施；

（9）按照既定程序处理工程中出现的质量事故。

1.3设备到货验收

1.3.1对承建单位提供的主要网络设备、产品及服务进行验收。对于重要网络设备依据承建合同、网络技术标准或事先约定的方法检测其功能和性能；

对于数量较大的同类产品，监理机构可进行抽样检查。必要时，监理机构应要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告，并核验产品认证证书、检测报告的真实性和有效性；

1.3.2监理机构从如下方面对主要网络设备进行到货验收，并提出监理意见：

（1）外包装检查；

（2）开箱检查，包括设备型号、类别、数量、附件及文档等；

（3）记录各个产品的唯一性标识，如产品序列号等；

（4）必要时，可确认主要设备的合法性；

（5）进行加电自检测试；

（6）三方共同填写设备到货验收单。

1.4设备部署调试与测试

1.4.1设备的部署与调试

监理机构从如下方面对网络设备的安装调试进行监理，确认其达到工程设计方案和实施方案的要求：

（1）网络设备安装、配置及调试；

（2）管理软件的安装和配置；

1.4.2确认测试结果

监理机构应参加由采购人主持的系统验收测试方案生成过程，协助采购人在初验和试运行的基础上，进一步依照承建合同提出终验测试内容及相关指标（包括网络系统的功能测试、性能测试等），并同承建单位协商，最终形成工程验收测试方案，同时确定承建单位应提供的测试文档清单。测试结果应经三方签认。

2.深化设计方案审核

2.1监理机构建议采购人和承建单位充分考虑目标系统与现有系统的兼容性和互操作性。

2.2承建单位提交工程设计方案报审表后，监理机构审核如下内容：

（1）与项目需求的符合性；

（2）工程关键技术的实现方法、流程及技术保障措施的合理性；

（3）工程实施的质量保证措施的可行性、合理性及其文档的完整性；

（4）其他必要的内容。

内容审核后，签署监理审核意见。工程设计方案存在缺陷时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改；否则，监理机构在工程设计方案报审表中签认。

2.3必要时，监理机构协助采购人组织专业人员评审工程设计方案，工程设计方案存在缺陷时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改，并跟踪承建单位对“评审整改意见”的落实。

2.4监理机构根据采购人设计方案，确定对工程进行阶段性质量监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容。

2.5承建单位提交工程阶段性测试验收方案报审表后，监理机构组织采购人及相关人员对工程阶段性测试验收方案进行审核；审核后签署监理审核意见；工程阶段性测试验收方案存在问题时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改，否则，监理机构在测试验收方案报审表中签认。

3.项目实施阶段

3.1工程实施前，承建单位应提交质量管理计划报审表，由监理机构组织审核，审核后签署监理审核意见。质量管理计划不符合要求时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改；否则，监理机构在质量管理计划报审表中签认。

3.2工程实施前，监理机构组织采购人、承建单位召开工程实施准备会议，要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作，会议内容做会议纪要，并经三方签认。

3.3工程实施前，承建单位应提交工程实施方案报审表，由监理机构组织审核实施方案，审核后签署监理意见。工程实施方案存在缺陷时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改；监理机构审核的内容如下：

（1）实施方案与法律、法规和标准的符合性；

（2）实施方案的合理性和可行性；

（3）实施方案与合同、设计方案和实施计划的符合性；

（4）工程实施的组织机构。

3.4监理机构组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在工程实施中应用。产品及服务验收应包括如下内容：

（1）产品及服务应与承建合同要求和产品文档的说明一致；

（2）产品及服务的有效性和真实性；

（3）监理机构依据承建合同、技术标准或事先约定的方法检测产品及服务的质量，对于数量较大的同类型产品及服务，采取抽样方法；

（4）监理机构要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告，并核验产品认证证书、检测报告的真实性、有效性；第三方测试机构应经采购人和监理机构同意。

3.5监理机构按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性。

3.6监理机构执行已确定的阶段性质量监督、控制措施及方法，并做监理日志。

3.7出现工程质量问题时，经确认后监理机构签发监理通知单，报采购人、承建单位，责令承建单位整改。

3.8监理机构及时处理承建单位提交的工程中关键环节的实施申请，审核其合理性后签认，报采购人批准。

3.9监理机构检查承建单位重要工程步骤的衔接工作，做监理日志。

3.10未经监理工程师检查认可，承建单位不能进行与之相关的下一步骤的实施。

3.11监理机构及时处理工程变更申请，审核变更的合理性，保证工程总体质量不受影响。

3.12有分包单位时，监理机构组织审核分包单位的工程实施资格，禁止不具备工程实施资格的分包单位参与工程承建。

3.13监理机构可参照以下程序处理工程中出现的质量事故：

（1）监理机构要求承建单位在事故发生后立即采取措施，尽可能控制其影响范围，并及时签发停工令，报采购人；

（2）监理机构在接到事故申报后立即组织有关人员检查事故状况、分析原因，与采购人、承建单位共同确认初步处理意见；

（3）监理机构监督承建单位采取措施，查清事故原因，审核承建单位提出的事故解决方案及预防措施，提出监理意见，提交采购人签认；

（4）监理机构审查承建单位报送的事故报告及复工申请，条件具备时，经总监理工程师签发复工令。

监理机构若发现工程实施过程存在重大质量隐患，及时向承建单位签发停工令，并报采购人，监督承建单位进行整改。整改完毕后，及时处理承建单位的复工申请。

4.项目试运行及验收阶段

4.1监理机构及时处理承建单位提交的初验申请，审核初验的必备条件。监理机构签认后，报采购人签认。不具备初验条件时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改；否则，监理机构在初验报审表中予以签认，并报采购人签认。

4.2监理机构协助采购人审核承建单位提交的验收计划及其方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署监理审核意见。验收计划及其方案存在问题时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改；否则，监理机构在初验报审表中予以签认。

4.3监理机构协助采购人对初验中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，确定整改要求和整改后的验收方式，以监理通知单的形式告知承建单位。必要时，组织重新验收。

4.4监理机构敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程。

4.5监理机构与采购人和承建单位一起对初验结果进行确认，共同签署初验合格报告。

4.6监理机构有计划地监督系统的试运行，督促承建单位解决试运行中出现的质量问题。

4.7监理机构协助采购人组织工程终验。监理机构及时处理承建单位提交的终验申请，终验报审表由监理机构签认后报采购人签认。不具备终验条件时，监理机构签发监理通知单，责令承建单位整改；否则，监理机构在终验报审表中予以签认，并报采购人签认。

4.8对于工程中的关键性技术指标，监理机构要求承建单位出具第三方测试机构的测试报告。第三方测试机构应经采购人和监理机构同意。

4.9监理机构督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。

三、项目人员要求

项目组成员需具有教育行业智能化、信息化监理经验。

1.自成交后，总监需参与并指导前期工程项目现场勘察工作及全过程技术支持。项目实施期间，做好全程监理工作，每周在本项目常驻时间不少于1天，须组织并主持每周固定的项目例会。项目组其他成员需常驻本项目施工现场，无故不得离开。项目施工及试运行阶段，可按照采购人需求随时到项目所在地处理相关工作。

2.在采购人授权范围内在工程设计变更及签证上签字确认，每周定期组织项目采购人、承建单位召开工程例会，及时发现工程质量、进度、安全中存在的问题，并及时向采购人汇报。工程例会后形成工作例会纪要，准确记录工程例会内容和采购人的要求。经确认的设计变更及签证应由监理人复核其变更量。

3.项目组成人员应熟知高校业务、系统集成等业务及技术应用知识，针对施工招、磋商响应文件、项目合同、建设过程、验收中可能存在的未能实现的功能、未按有关标准进行施工的情况及时通过监理报告的形式汇报至采购人，并督促项目承建单位及时整改。

4.工作协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要会议包括但不限于：

4.1第一次现场会

4.2监理交底会

4.3周例会及采购人组织的例会

4.4监理协调会

4.5专题讨论会

4.6阶段工作总结会

4.7问题通报会

4.8分项的阶段验收及最终验收会

5.监理工作成果

5.1监理工作方案

（1）《监理规划》

（2）《监理实施细则》

5.2定期项目报告

（1）《监理周报》

（2）《监理月报》

（3）《阶段总结报告》。

5.3不定期专题报告

（1）《监理工作情况汇报》包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等

（2）《质量控制报告》（包括质量评定和质量分析等）

（3）《项目风险评估分析报告》

（4）《合同执行情况报告》（包括合同变更、索赔和违约等）

（5）《工程款支付情况报告》

（6）《监理工作总结报告》

5.4.日常监理文件

（1）《监理日记》

（2）《会议纪要》

（3）《监理通知》

（4）《监理建议书》

（5）项目大事记

（6）项目计划审批文件

（7）技术方案审阅文件

（8）项目进度调整批复文件

（9）进度款支付确认文件

（10）索赔受理、调查及处理文件

6. 遇到特殊问题及时向采购人汇报。

7. 协助采购人进行项目竣工决算，审核工程量。

四、现场管理要求

1.监理单位应确保现场监理人员驻现场每天不少于8小时，每周7天。每周定期召开工程例会，每缺少一次工程例会交采购人违约金1000元，在支付监理进度费时扣除。（采购人将每天进行考勤制度，缺勤一次将扣除200元，如因监理人员缺勤累计超过10次采购人有权终止合同，因以上原因造成项目损失将追究监理单位责任。）

2.拟派驻的总监和各专业监理人员监理单位不得擅自变更，确因客观或特殊情况需变更的应向采购人提出书面申请，采购人同意后方可变更。

3.隐蔽工程及重要部位施工时，旁站监理人员必须保证跟班监理并做好监理检测记录和抽检试验记录。采购人在查看现场时如发现施工现场无旁站监理人员，采购人有权对监理人进行相应的经济处罚（200元/次）并要求更换人员。

4.所有资料及结算审核交付采购人后，视为完成监理工作内容。

5.要求拟派驻本项目总监理工程师1人、专业监理工程师不低于2人。

6.在监理周期内要求总监及专业监理工程师与项目实施同步作息，有施工时节假日及晚间能正常实施监理，食宿自理。

五、付款方式

本项目无预付款，南京邮电大学三校区WiFi覆盖及宿舍、教室有线光改项目验收合格后付至合同价的70%；审计结束后，按项目最终审定价计算实际应付监理费（实际应付监理费按照最终审定价同比例调整，监理费总额最高不超过28万元），采购人付清余款。付款前监理单位应开具正规发票，付款均不计利息。

六、其他要求：磋商供应商应自行勘察现场，采购人不再另行组织。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法与定标原则

评审工作组将对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。对未成交人，将不作任何解释。

本项目评审采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按监理管理服务方案优劣顺序排列。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（30分） | 合格磋商供应商的最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分30分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应最终报价)×30 | 30 |
| 2 | 监理管理服务方案 （25分） | 监理管理服务方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强；质量、进度、投资、安全文明控制及合同与信息管理等方案针对性强，要点明确、措施得当，优秀得18-25分，良好得7-17分，一般得1-6分，最高得25分，不提供者不得分。 | 25 |
| 3 | 企业实力（3分） | 磋商供应商具备南京本地化服务能力的（须提供磋商供应商或其分支机构注册地证明资料，或提供磋商供应商办事处在南京本地房产或房屋租赁证明材料），得3分。 | 3 |
| 4 | 人员配备（17分） | 拟派驻项目总监具有国家注册监理工程师证书得2分；具有高级及以上职称得2分；（须提供证书复印件，加盖公章，原件备查，不提供不得分） | 4 |
|  |  | 项目组除总监理工程师外配备人员不少于2人，满足下列情况: ①项目组人员具有工程管理专业国家注册监理工程师的，每提供1个得2分，最高得6分，不提供不得分(专业均以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书专业为准)； ②项目组人员具有国家注册安全工程师证书的，每提供1个得2分，最高得4分，不提供不得分； ③项目组人员具有国家注册造价工程师证书的，每提供1个得1.5分，最高得3分，不提供不得分； 以上人员均提供近半年(2019 年1月至2019年6月)磋商供应商为其缴纳社保的证明。 注：须提供证书及社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 13 |
| 5 | 企业业绩（10分） | 自2016年1月1日以来，磋商供应商承担过类似的信息化或智能化项目监理业绩（类似教育智能化、智慧教室、无线覆盖、多媒体教室、教育数据中心、标准化考点、校园监控等），每提供一个，得2分，满分10分。（须提供合同复印件，加盖公章。合同须清晰可见项目内容、签订日期，否则视为无效。） | 10 |
| 6 | 现场答辩（15分） | 磋商供应商拟派驻项目总监现场答辩不超过5分钟，内容包含自我介绍、对高校信息化工程项目监理服务的理解、深入描述南京邮电大学监理服务项目开展过程建议等，优秀得10-15分，良好得5-9分，一般得1-4分。 | 15 |

注： 磋商响应文件必须对上述评分标准逐条具体应答，并注明在磋商响应文件中相应页码。

第六章  磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

法人代表（授权代表）：

联系电话：

日      期 ：

磋商响应文件目录

一、目录

二、磋商响应函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资格性文件证明材料

五、报价一览表

六、项目需求响应表

七、项目服务方案

八、本项目组拟用监理人员一览表

九、服务承诺

十、业绩

十一、磋商供应商认为需要提供的其他文件和资料

十二、磋商供应商信息一览表

一、目录

二、磋商响应函

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              磋商文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（磋商供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的磋商供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商响应文件递交截止时间起遵循本磋商响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在规定的磋商响应文件递交截止时间后撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本项目采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

8.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

9.与本项目采购有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

磋商供应商开户行：

账        户：

磋商供应商授权代表姓名（签字）：

磋商供应商名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 磋商响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在磋商响应文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（8）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（9）无重大违法违规记录声明；

（10）信用记录截图；

（11）磋商文件中的其他实质性要求。

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签章：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

无重大违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有重大违法违规记录，近三年内没有受到司法部门或行业主管部门重大处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录截图

磋商保证金缴纳凭证复印件

五、报价一览表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报 价 | 本项目监理服务费 元。 大写： |
| 备注 | 本项目实际应付监理费按照最终审定价同比例调整，监理费总额最高不超过28万元。 |

授权代表签字：

日期：    年 　 月　 日

填写说明：报价一览表必须加盖磋商供应商公章。

六、项目需求响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

七、项目服务方案

八、本项目组拟用监理人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 监理业绩 | 资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 九、服务承诺

十、业绩

十一、磋商供应商认为需要提供的其他文件和资料

十二、磋商供应商信息一览表

| 磋商供应商名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |